Додаток 4 до Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (пункт 4.8)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 
основних засобів, прямо задіяних у централізованому водопостачанні

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки»: земельні ділянки під водозабірними спорудами, насосними станціями, станціями водопідготовки, резервуарами та водонапірними баштами, складськими будівлями (у тому числі складами хлору, реагентів), цехами (у тому числі реагентними, ремонтними), лабораторіями та інші земельні ділянки

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»: Будівлі - будівлі водозабірних споруд, будівлі насосних станцій, будівлі станцій водопідготовки, складські будівлі (реагентів, фільтруючих матеріалів, хлору та ін.), будівлі цехів (реагентних, ремонтних), будівлі лабораторій, майстерень та інших приміщень. Споруди: система збору води: дрени (лінійні відкриті або закриті), галереї, штольні, променеві водозабори (горизонтальні свердловини), каптажні джерела, шахтні колодязі, водоприймачі руслові, водоприймальний ковш, оголовок, рибозахисний пристрій, берегоукріплення в зоні водозапірних споруд, колодязь (водоприймальний береговий, водозбірний, оглядовий), водозабірні гребельні гідровузли, сміттєутримуюча сітка, інфільтраційні споруди (канал, площадка, басейн, яри, балки, кар’єри); система водопідготовки: відстійники (горизонтальні, вертикальні), камери флокуляції, камери утворення пластівців, відстійники, освітлювачі (зі зваженим осадом та інші), фільтрувальні споруди (швидкі фільтри, крупнозернисті фільтри, з пінополістирольним завантаженням, контактні освітлювачі, повільні фільтри, контактні фільтри тощо), споруди для освітлення висококаламутних вод, споруди знезалізнення води, установки з видалення сірководню та інших сполук, установки з фторування води, споруди для обробки осаду, дегазаційна яма, споруди повторного використання промивних вод, збірний резервувар, мулові майданчики, баки (реагентів, хлору та інші); інші: резервуар води підземний, водонапірна башта, огорожі будівель земельних ділянок (з резервуарами, баштами), естакади для обслуговування підземних водопроводів, огорожі будівель, земельних ділянок (майданчиків та інші). Передавальні пристрої - затоплені підводні самопливні трубопроводи (водоводи), затоплені підводні сифонні трубопроводи (водоводи), напірні трубопроводи (водоводи), збірні самопливні трубопроводи (водоводи), збірні сифонні трубопроводи (водоводи), вакуумні трубопроводи, скаламучувальні водоводи, хлоропроводи, лотки, камери (з засувками, з гідроударними пристроями), магістральні водоводи (трубопроводи), водопровідні мережі, колектори

Група 4 «Машини та обладнання»: насоси водозабірних споруд (ежектор, грязьовий насос), насоси насосних станцій І підйому, змішувальні пристрої (гідравлічного типу, механічного типу), повітровідокремлювач, відцентрові насоси для змішування води з реагентами; електролізна установка, хлоратор, дизельна електростанція (альтернативне джерело енергії), насоси насосних станцій ІІ (ІІІ та IV) підйому, насоси підкачувальних насосних станцій,телефони (мобільні телефони), радіостанції (портативні), рації та інші засоби зв’язку на об’єктах виробничого призначення тощо. В окрему підгрупу виділяються: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, за вартісним критерієм для віднесення матеріальних активів до груп основних засобів, встановленим ПКУ

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар (меблі)»: вакууметри, манометри, апмерметри, вольтметри, ватметри, водолічильники, електролічильники, ваги

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»