Додаток 5 до Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (пункт 4.8)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 
основних засобів, прямо задіяних у централізованому водовідведенні

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки»: земельні ділянки під очисними спорудами, насосними станціями, резервуарами та водонапірними баштами, складськими будівлями (у тому числі складами хлору, реагентів), цехами (у тому числі ремонтними), лабораторіями та іншими будівлями

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»: Будівлі - будівлі очисних споруд, будівлі каналізаційних насосних станцій, складські будівлі (реагентів, фільтруючих матеріалів, хлору та ін.), будівлі цехів (у тому числі ремонтних, реагентних), будівлі лабораторій, майстерень та інших приміщень. Споруди: споруди механічного очищення стічних вод: приймальна камера, решітки, проціджувачі, пісковловлювачі, відстійники (первинні та інші), флотаційна установка; споруди біологічної очистки стічних вод: біокоагулятор, преаератор, біофільтри, аеротенки, вторинні відстійники, поля зрошення і фільтрації, циркуляційні окислювальні канали; споруди доочищення стічних вод: біологічні ставки, фільтри (з зернистим завантаженням та інші); споруди з обробки осаду стічних вод: мулові площадки (ставки), метантенки, мулоущільнювачі, аеробні стабілізатори, вакуум-фільтри; споруди з обробки піску: піскові площадки, бункери для видавання піску, баки (реагентів, хлору та інші); аварійні випуски, камери, колодязі (оглядові, перепадні), дюкери через водойми, переходи (під автомобільними дорогами, залізничними коліями), зливальні станції. Передавальні пристрої - каналізаційні мережі, каналізаційні напірні трубопроводи, колектори

Група 4 «Машини та обладнання»: насоси, насоси-дозатори, центрифуги, установки з термообробки осадів (теплообмінник, транспортер, скрубер, циклон), конвеєр, сушарки з зустрічними струменями, барабанні сушарки, телефони (мобільні телефони), радіостанції (портативні), рації та інші засоби зв’язку на об’єктах виробничого призначення тощо. В окрему підгрупу виділяються: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, за вартісним критерієм для віднесення матеріальних активів до груп основних засобів, встановленим ПКУ

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар»: вакууметри, манометри, амперметри, вольтметри, ваттметри, водолічильники, електролічильники, термометри, ваги, Лоток Паршала, Лоток Вентурі

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»