|  | Додаток 14 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 10.1 глави 10 розділу ІІ) |
| --- | --- |

КЛАСИ 
умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень

| Фактор, показник |  | Класи умов праці |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимий | шкідливий |  |  |  |
|  |  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Природне освітлення |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт природного освітлення (КПО, %) |  | ≥0,6* | 0,1÷0,6 | < 0,1 або відсутнє | - | - |
| Штучне освітлення |  |  |  |  |  |  |
| Освітленість робочої поверхні (Е, лк) для розрядів зорових робіт | I-IV, VII | Ен* | 0,5Ен÷<Ен | <0,5Ен | - | - |
|  | V, VI, VIII | Ен* | <Ен | - | - | - |
| Прямий відблиск |  | відсутність | наявність | - | - | - |
| Коефіцієнт пульсації освітленості, Кпн, % |  | Кпн* | >Кпн | - | - | - |

__________ 
*Нормативні значення коефіцієнта природного освітлення (КПО), освітленості (Ен), коефіцієнта пульсації освітленості (Кпн) згідно з ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення».