|  |
| --- |
| Додаток 9до Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України(підпункт 7 пункту 4 розділуXII) |

### Мінімальний радіус зони проведення вогневих робіт на висоті

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м | 0 - 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Понад 10 |
| Мінімальний радіус зони, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |