МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

| 06.04.2016 | м. Київ | N 145/84 |
| --- | --- | --- |

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27 квітня 2016 р. за N 642/28772

Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини

Відповідно до пункту 3 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року N 963,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму паспорта артезіанської свердловини (далі - Форма), що додається.

2. Установити, що ця Форма є обов'язковою до виконання всіма суб'єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями), які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.

3. Установити, що виготовлені до набрання чинності цим наказом паспорти на артезіанські свердловини залишаються чинними.

4. Державній службі геології та надр України (Бояркін М. О.) здійснювати ведення державного реєстру артезіанських свердловин шляхом внесення до нього даних з паспорта артезіанської свердловини згідно з додатком "Опис артезіанської свердловини", який є невід'ємною частиною Форми.

5. Державній службі геології та надр України (Бояркін М. О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби геології та надр України Бояркіна М. О.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

| В. о. Міністра екології та природних ресурсів України | Г. О. Вронська |
| --- | --- |
| Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | В. А. Негода |
| ПОГОДЖЕНО: |  |
| В. о. Голови Державної регуляторної служби України | В. П. Загородній |
| Заступник Міністра охорони здоров'я України - керівник апарату | Р. Василишин |

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 06 квітня 2016 року N 145/84

Міністерство екології та природних ресурсів України 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ПАСПОРТ
артезіанської свердловини N ____

20__ рік

I. ОГЛЯДОВА КАРТА

масштаб 1:25000

II. АРТЕЗІАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА N _______

1. Місце розташування (адміністративна прив'язка артезіанської свердловини: область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі) ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. Географічні координати свердловини з точністю прив'язки до 1 секунди та зазначенням системи координат - WGS-84, СК-42 (із застосуванням GPS) _________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. Належність артезіанської свердловини (для юридичної особи - найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження / для фізичної особи - користувача артезіанської свердловини: прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання/реєстрації) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 4. Призначення артезіанської свердловини (відповідно до потреб водокористування та класифікатора корисних копалин) _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 5. Буріння артезіанської свердловини виконувалось за проектом (організація-проектувальник, дата затвердження проекту) __________________________________________________________________ 6. Для відновлених паспортів (назва фактичних (фондових) матеріалів та їх належність, результати геофізичних досліджень (діаграма геофізичних досліджень)) ___________________________________ ______________________________________________________________________________________ 7. Експлуатаційна артезіанська свердловина пробурена _______________________________________ ______________________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт) 8. Глибина артезіанської свердловини ________________ м 9. Початок буріння _______________ 20__ р. Закінчення буріння _______________ 20__ р. Буріння виконувалось __________________________________________________________________ (спосіб буріння) Бурова установка ______________________________________________________________________ (тип) Буровим майстром _____________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Буріння артезіанської свердловини виконувалось таким діаметром: Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 10. Артезіанська свердловина закріплена обсадними трубами: Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 11. Від глибини _____ м до глибини _____ м артезіанська свердловина пройдена діаметром _________ мм і обсадними трубами не закріплена. 12. У артезіанській свердловині встановлений фільтр ______________________ (тип фільтра) з робочою частиною 1-го ярусу діаметром _____ мм, що встановлений в інтервалі _________ м, 2-го ярусу діаметром ______ мм, що встановлений в інтервалі _____________ м. Загальна довжина робочої частини фільтра 1-го ярусу ________ м, 2-го ярусу ________ м і т. д. Надфільтрові труби довжиною ________ м, діаметром __________ мм встановлені в інтервалі від __________ до ___________ м. Відстійник довжиною _________ м, діаметром ______ мм встановлений від глибини __________ м до глибини ___________ м. На надфільтрових трубах установлений ___________________________________ сальник. Нижня частина відстійника закрита (найменування/тип) _____________________________________ пробкою (заглушкою). Робоча частина фільтра в інтервалі (найменування/тип) ____________________________ м обсипана гравієм. 13. Проведена цементація обсадних колон: Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м Д = ______________ мм від _______________ до ________________ м 14. Герметизація устя артезіанської свердловини ____________________________________________ ______________________________________________________________________________________

III. Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини

Абсолютна відмітка гирла (устя) артезіанської свердловини ________ м

| Глибина, м | N шару | Геоло- гічний вік порід | Назва порід (водо- носний горизонт) | Конструк- ція арте- зіанської свердло- вини з показом глибини, башмака обсадних колон і надфільт- рової колони | Потужність шару, м |  |  | Рівень води, м |  | Кріплення артезіанської свердловини |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | від | до | всього | статич- ний | динаміч- ний | діаметр, мм | глибина, м |  |

| Склав: ______________ (посада) | ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) | ________________ (підпис) |
| --- | --- | --- |

IV. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

за ходом пробної (дослідної) відкачки води із артезіанської свердловини N________

| Дата | Час, хв. | Номер зни- ження | Рівень води |  | Зниження рівня, м | Дебіт артезіанської свердловини, м 3/добу | Питомий дебіт, м 3/добу | Характеристика ерліфта |  |  |  | Характеристика насоса |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | статич- ний, м | дина- мічний, м |  |  |  | водопідйомні труби |  | повітряні труби |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | діаметр труб, мм | глибина заванта- ження, м | діаметр труб, мм | глибина заванта- ження, м | марка насоса | глибина заванта- ження, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

При відкачці досягнуто повне освітлення води, яке відбулося через _________________________________________ годин після початку відкачки. Відкачку виконував __________________________________________________________________________________________________________ (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) "___" ____________ 20__ р.

V. ВИПИСКА

даних аналізів лабораторій, що виконали дослідження проб води, відібраних із артезіанської свердловини N _______________ _________________________________________________________ (місце розташування) Дата відбору "___" ____________ 20__ р.

САНІТАРНО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності та якості води

| "___" ____________ 20__ р. | Лабораторія _____________________ |
| --- | --- |

Органолептичні показники

1. Запах* (бали) ______________________ 2. Забарвленість* (градуси) _______________________ 3. Каламутність* (градуси) _____________ 4. Смак та присмак* (бали) _______________________

Фізико-хімічні показники

5. Водневий показник (одиниці pH)* ______________________________________________________ 6. Залізо загальне*, мг/дм 3 __________________ 7. Жорсткість загальна*, ммоль/дм 3 ______________ 8. Загальна лужність, ммоль/дм 3 ______________________ 9. Йод, мг/дм 3 _______________________ 10. Кальцій*, мг/дм 3 ____________ 11. Магній*, мг/дм 3 _________ 12. Марганець*, мг/дм 3 _________ 13. Мідь, мг/дм 3 _______________________ 14. Поліфосфати за PO 4, мг/дм 3 ______________________ 15. Сульфати*, мг/дм 3 ______________ 16. Сухий залишок* при 110° C, мг/дм 3 ___________________ 17. Хлориди*, мг/дм 3 __________________ 18. Цинк, мг/дм 3 __________________________________

Санітарно-токсикологічні показники

19. Алюміній, мг/дм 3 ____________________ 20. Амоній, мг/дм 3 _______________________________ 21. Кадмій, мг/дм 3 ______________________ 22. Кремній, мг/дм 3 ______________________________ 23. Миш'як, мг/дм 3 _____________________ 24. Молібден, мг/дм 3 _____________________________ 25. Натрій*, мг/дм 3 _____________________ 26. Нітрати* по NO 3, мг/дм 3 _______________________ 27. Нітрити, мг/дм 3 _________________ 28. Ртуть, мг/дм 3 __________ 29. Свинець, мг/дм 3 ________ 30. Фториди, мг/дм 3 ________________ ____________ * Показники обов'язкові для визначення.

РАДІАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

| "___" ____________ 20__ р. | Лабораторія _____________________ |
| --- | --- |
| 1. Сумарна активність природної суміші ізотопів U, Бк/дм 3 ____________________________________ 2. Питома активність 226 Ra, Бк/дм 3 _________ 3. Питома активність 228 Ra, Бк/дм 3 ______________ 4. Питома активність 222 Rn, Бк/дм 3 _________ 5. Питома активність 137 Cs, Бк/дм 3 ______________ 6. Питома активність 90 Sr, Бк/дм 3 _____________________ |  |

ПОКАЗНИКИ
епідемічної безпеки питної води

Бактеріологічні дослідження N ____________ _______________________________________________ (назва лабораторії) "___" ____________ 20__ р. У доставленій пробі води, відібраній із артезіанської свердловини N ____________, що належить ______________________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові власника) Мікробіологічні показники 1. Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год. (КУО/куб. см) _____________________________ 2. Патогенні ентеробактерії (наявність в 1 куб. дм) _______________________________________ 3. Ентеровіруси, аденовіруси, антигени, ротавіруси, реовіруси, вірус гепатиту A та інші (наявність в 10 куб. дм) _______________________________________________________________ Паразитологічні показники 4. Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій, із оспор, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового та інші (клітини цисти в 50 куб. дм) _____________________________________________________________________________________ 5. Кишкові гельмінти (клітини, яйця, личинки в 50 куб. дм) __________________________________

VI. ГЕОФІЗИЧНІ ДАНІ ТА ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ N ___

(опис та діаграма геофізичних досліджень)

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

VII. ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО АРТЕЗІАНСЬКІЙ СВЕРДЛОВИНІ N __

| ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Рекомендації по експлуатації артезіанської свердловини N ________ (періодичність техоглядів, заміна та профілактика насосів кислотною та іншими обробками, ремонти артезіанської свердловини) _____ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Підпис ______________ ___________________________ (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) | _________________ "___" ____________ 20__ р. (підпис) (дата) |

VIII. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ І МОНТАЖ ВОДОПІДЙОМНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Тип насоса: електрозанурювальний _________________________________________ (або аналоги) 2. Ерліфт-система (центральна, паралельна) _______________________________________________ 3. Глибина артезіанської свердловини _____________ м, робочий діаметр артезіанської свердловини _______________ мм 4. Водопідйомна колона діаметром ______________ мм, занурена до глибини ________________ м 5. Гирло артезіанської свердловини обладнане відводом діаметра __________________________ мм, що встановлений на _____________________________ м вище поверхні землі 6. Обладнана _________________________________________________________________________ (тип насосної установки, тип двигуна) 7. На водовідвідній трубі встановлений манометр із шкалою на максимальний тиск _________ МПа 8. Із артезіанської свердловини проведена пробна відкачка, при якій з'ясувалося: 1) статичний рівень води в артезіанській свердловині _____________________ м від поверхні землі; 2) динамічний рівень води в артезіанській свердловині ____________________ м від поверхні землі; 3) зниження рівня води в артезіанській свердловині (нижче статичного) _____________________ м; 4) допустиме зниження рівня води в свердловині _________________________________________ м 9. Продуктивність артезіанської свердловини при зниженні ___________ м ____________ м 3/годину 10. Тривалість відкачки _____ годин з _____ годин ____ хвилин до ______ годин ______ хвилин "___" ____________ 20__ року 11. Дебіт (виміряний) артезіанської свердловини _____ м 3/добу, рекомендований ________ м 3/добу 12. Питомий дебіт _____________ м 3/добу 13. Робота з монтажу насосної установки виконана __________________________________________ (найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт) згідно з договором від "___" ____________ 20__ року N _____ і здана "___" ____________ 20__ року з оцінкою ______________________________________________________________________________ 14. Відомості про заміну насосної установки: _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Головний інженер _______________________ _________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) Начальник бурової ділянки _______________________ _________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) Інженер-гідрогеолог _______________________ _________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

IX. НАДСВЕРДЛОВИННІ СПОРУДИ

Тип насосної станції: підземна, поверхнева, розміри в плані ________ м, висота (глибина) _______ м Наявність люка в даху для монтажу насоса ________________________________________________ (так, ні)

X. ЗОНА САНІТАРНОГО РЕЖИМУ

Зона суворого режиму (1-й пояс санітарної охорони) _________________________________________ (є, немає) Розміри зони суворого режиму ________________ м, тип огородження _________________________ ______________________________________________________________________________________ Споруди у межах зони розташування: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

XI. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ N ___

(заповнюється власником свердловини або виконавцем ремонтних робіт)

| Стан артезіанської свердловини у процесі її експлуатації (ступінь замулення стовбура, піскування) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Дані про зміну динамічного рівня, дебіту та якості води в процесі експлуатації артезіанської свердловини або за певні періоди _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ремонт артезіанської свердловини виконали ________________________________________________ (найменування/прізвище, ім'я, по батькові виконавця ремонтних робіт) Терміни виконання ремонту: початок "___" ____________ 20__ року закінчення "___" ____________ 20__ року У процесі ремонту виконані такі роботи ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Зміна конструкції в результаті ремонту _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Результати дослідної відкачки після ремонту та режим експлуатації, що рекомендується: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Примітка. Спеціалізована бурова організація складає (заповнює): |  |
| --- | --- |
|  | паспорт за цією формою. Вимога щодо складання (заповнення) паспорта свердловини визначена національним стандартом України. Складання (заповнення) паспорта здійснює спеціалізована бурова організація, яка має дозвіл на виконання такого виду робіт відповідно до статті 106 Водного кодексу України. У разі якщо спеціалізована бурова організація не має можливостей визначити показники води самостійно (розділ V), показники води визначає акредитована (атестована) лабораторія. Вимоги визначення санітарно-хімічних показників та епідемічної безпеки питної води визначаються відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747; для мінеральних вод - згідно з чинним законодавством; розділ I (оглядова карта) складається з відкритих картографічних джерел; кожен аркуш паспорта повинен бути скріплений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) організації, що створила (заповнила) паспорт. |
| Суб'єкт господарювання (юридична особа та/або фізична особа - підприємець, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини) складає (заповнює): |  |
|  | додаток до паспорта артезіанської свердловини "Опис артезіанської свердловини"; розділ 8 додатка "Опис артезіанської свердловини", до якого вносяться інші відомості, які бажає повідомити суб'єкт господарювання; додаток "Опис артезіанської свердловини" разом з копією розділів паспорта артезіанської свердловини, а саме: "Оглядова карта", "Артезіанська свердловина", "Геологічний розріз і конструкція артезіанської свердловини", "Результати спостережень", "Виписка", "Гідрогеологічний висновок по артезіанській свердловині", "Експлуатаційні показники артезіанської свердловини" надсилаються в електронній формі до Державної служби геології та надр України. |

| Директор юридичного департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України | В. А. Бучко |
| --- | --- |
| Заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | В. В. Токаренко |

Додаток до паспорта артезіанської свердловини від ___ ____________ 20__ року N _____

| Виконавець ____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) | Керівник ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) |
| --- | --- |
| Тел. __________________________________ | "___" ____________ 20__ р. |