- Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу

| І. Основний список |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання[1], устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 1 місце надання ПМД |  |  | На 1 кабінет надання ПМД |  |  | На 1 лікаря з надання ПМД |  |  |  |  | На 1 молодшого спеціаліста з медичною освітою |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1. | Ваги для дітей |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ваги для дорослих |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ростомір |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Медична вимірювальна стрічка (рулетка) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Термометр (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Тонометр з малими, середніми і великими манжетами |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Пульсоксиметр портативний |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Отоофтальмоскоп |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Медичний ліхтарик |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Електрокардіограф[2] |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Пікфлуометр[2] |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Молоточок неврологічний |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Таблиці для перевірки гостроти зору |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети, одноразові рукавички)[2] |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Центрифуга[3] | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Засоби індивідуального захисту (ізоляційний халат, одноразові рукавички, бахіли, респіратор класу захисту FFP2/ FFP3, шапочка медична, маска хірургічна (медична), захисний щиток) | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Розхідні матеріали одноразового використання: шпателі, оглядові рукавички, рушники паперові, серветки (в тому числі вологі), одноразові простирадла для кушетки, шприці, системи для вливання інфузійних розчинів одноразові, катетери, вакуумні пробірки (вакутайнери), стерильний перев’язувальний матеріал тощо | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мінімальний набір лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Одноразові малі хірургічні набори[4] | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Одноразові інструменти для огляду[4] | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Контейнери: для інструментарію, витратних матеріалів тощо | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Швидкі тести: вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити тощо | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Сумка лікаря/медсестри |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Холодильник для зберігання лікарських засобів | 1 і більше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Кушетка, в тому числі кушетка-трансформер (гінекологічне крісло) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Шафа для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Сповивальний столик (для зали очікування) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Офісні меблі: столи для персоналу, стільці та (або) крісла для кабінетів і зал очікувань, шафи для документів і одягу, сейфи тощо | Відповідно до кількості робочих місць персоналу та кількості пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет, багатофункціональний пристрій (або принтер + сканер) | Відповідно до кількості робочих місць персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення для ПМД | Відповідно до кількості робочих місць персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Канцелярське приладдя, витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (папір, картриджі тощо) | Відповідно до розрахованих потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Автомобіль легковий повнопривідний (підсилювач керма та гальм) або легковий (підсилювач керма та гальм)[5] | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Транспортний засіб (мотоцикл, квадроцикл, мотороллер) або велосипед[6] |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ІІ. Додатковий список (застосовується за умови комплектності основного списку та відповідно до наявних потреб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Кисневий концентратор[2] | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Інтерактивний цифровий стетоскоп |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Небулайзер |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Мікроскоп | Відповідно до кількості робочих місць персоналу лабораторії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Гематологічний аналізатор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Біохімічний аналізатор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Лабораторний посуд, дозатори, витратні матеріали | Відповідно до кількості робочих місць персоналу лабораторії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Освітлювач переносний безтіньовий |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Стіл для інструментів, мобільний |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Холодильник для зберігання вакцин | 1 і більше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Сповивальний столик |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ширма |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ноші медичні | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Крісло-каталка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Загальна оглядова цифрова камера (автофокус, цифровий зум, поляризаційний фільтр, автобаланс білого) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Набір цифрових «скопічних» систем із генератором світла (дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, назо-фарингоскоп, сінускоп, кольпоскоп) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Спірометр цифровий |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Монітор життєво-важливих показників із цифровим інтерфейсом (АТ, термометрія, пульсоксиметрія) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 12-канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

[1] Критерієм вибору конкретних моделей електронного обладнання має бути можливість запису та (або) передачі отриманих результатів в електронному вигляді для використання, в тому числі в телемедицині, наявність в комплекті необхідного програмного забезпечення, а також можливість проведення навчання медичних працівників (за необхідності).

[2] У комплекті з витратними (одноразовими) матеріалами.

[3] У разі організації пункту забору крові для аналізів і забезпечення логістичних потреб.

[4] Замість одноразових малих хірургічних наборів та одноразових інструментів для огляду можуть використовуватися багаторазові малі хірургічні набори та багаторазові інструменти для огляду за умови наявності стерилізатора.

[5] Для організації медичного обслуговування пацієнтів за місцем проживання (перебування). Кількість може бути меншою і визначається необхідністю забезпечити можливість надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнтів. Визначення типу автомобіля (з повним приводом або без такого) залежить від стану доріг. При плануванні закупівель необхідно враховувати додаткові витрати: оплата водія, страховка, реєстрація, паливо, технічне обслуговування тощо. Допускається використання альтернативних варіантів: оренда, лізинг тощо.

[6] При потребі організації надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнтів, зокрема у сільській місцевості та в міських умовах малоповерхової забудови.