Додаток 2 
                                                    (обов'язковий)

Норми мікроклімату для приміщень 
                        з ВТД ЕОМ та ПЕМ*

------------------------------------------------------------------

|  Пора  | Категорія| Температура    | Відносна во-|  Швидкість  |

|  року  | робіт    | повітря, град.С| логість по- | руху повітря|

|        |          | не більше      | вітря, %    |     м/с     |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

|Холодний| легка-1а |     22-24      |    40-60    |    0,1      |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

|        | легка-1б |     21-23      |    40-60    |    0,1      |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

| Теплий | легка-1а |     23-25      |    40-60    |    0,1      |

|--------+----------+----------------+-------------+-------------|

|        | легка-1б |     22-24      |    40-60    |    0,2      |

------------------------------------------------------------------

Примітка: до категорії 1а належать роботи,  що виконуються сидячи 
і не  потребують  фізичного  напруження,  при яких витрати енергії 
складають до  139  Вт,  до  категорії  1б  належать   роботи,   що 
виконуються сидячи,   стоячи   або   пов'язані   з   ходінням,  та 
супроводжуються деяким  фізичним  напруженням,  при  яких  витрати 
енергії становлять від 140 до 174 Вт.

*ГОСТ 12 1.005-88, СН 4088-86