Додаток 4 
                                                  (рекомендований)

Світильники загального освітлення*

При відсутності світильників серії  ЛПО36  з  ВЧ  ПРА  і  без 
ВЧ ПРА    модифікації   "кососвітло"   допускається   застосування 
світильників загального освітлення серії: 
                       ЛПО13 - 2x40/Б - 01; 
                       ЛПО13 - 4x40/Б - 01; 
                       ЛПО13 - 2x40 - 06; 
                       ЛПО13 - 2x65 - 06; 
                       ЛСО05 - 2x40 - 001; 
                       ЛСО05 - 2x40 - 003; 
                       ЛСО04 - 2x36 - 008; 
                       ЛПО34 - 4x36 - 002; 
                       ЛПО34 - 4x58 - 002; 
                       ЛПО31 - 2x31 - 002,

а також їх вітчизняні та зарубіжні аналогів.

* СНіП II-4-79