Додаток 6 
                                                    (обов'язковий)

Допустимі параметри електромагнітних неіонізуючих 
             випромінювань і електростатичного поля*

------------------------------------------------------------------------------

|      Види поля      |  Допустимі параметри поля   |Допустима поверхнева    |

|                     |-----------------------------|щільність потоку енергії|

|                     |за електричною|за магнітною  |(інтенсивність потоку   |

|                     |складовою (Е),|складовою (Н),|енергії), Вт/м2         |

|                     |В/м           |А/м           |                        |

|---------------------+--------------+--------------+------------------------|

|Напруженість електро-|              |              |                        |

|магнітного поля      |              |              |                        |

|60 кГц до 3 мГц      |      50      |      5       |                        |

|3 кГц до 30 мГц      |      20      |      -       |                        |

|30 кГц до 50 мГц     |      10      |      0,3     |                        |

|30 кГц до 300 мГц    |       5      |      -       |                        |

|300 кГц до 300 гГц   |       -      |      -       |       10 Вт/м2         |

|---------------------+--------------+--------------+------------------------|

|Електромагнітне поле |              |              |                        |

|оптичного діапазону в|              |              |                        |

|ультрафіолетовій час-|              |              |                        |

|тині спектру:        |              |              |                        |

|УФ-С (220-280 мм)    |              |              |           0,001        |

|УФ-В (280-320 мм)    |      -       |      -       |           0,01         |

|УФ-А (320-400 мм)    |              |              |          10,0          |

|в видимій частині    |              |              |                        |

|спектру:             |              |              |                        |

|400-760 мм,          |              |              |          10,0          |

|в інфрачервоній час- |              |              |                        |

|тині спектру:        |              |              |                        |

| 0,76-10,0 мкм       |              |              |       35,0-70,0        |

|---------------------+--------------+--------------+------------------------|

|Напруженість електри-|              |              |         20кВ/м         |

|чного поля ВДТ       |              |              |                        |

------------------------------------------------------------------------------

* ГДР 4131-86, ГДР 5802-91, ГН 1757-77