ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЕС»
(ТОВ «ПЛЕС»)
Код ЄДРПОУ 15476087

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

Модель: «Кентавр КБГ 605Е/3»

Місце встановлення (об’єкт): ____________________________

Відповідальна особа: Тесленко М. І.

Період: грудень 2025 року

	Дата
	Початок
	Кінець
	Тривалість, год
	Потужність, кВт
	Температура, °C
	Пальне залито, л
	Залишок у баку на початок, л
	Залишок у баку на кінець, л
	Примітки
	Підпис

	20.12.2025
	09:10
	11:05
	1,92
	4,0
	+2
	5
	5
	2
	Відключення мережі
	___

	21.12.2025
	18:40
	20:10
	1,50
	3,5
	0
	0
	2
	1
	Пікове навантаження
	___


[image: image1.png]-EA.
B uteka.ua



 

[image: image1.png]