ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЕС»
(ТОВ «ПЛЕС)

Код ЄДРПОУ 15476087

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «ПЛЕС»
___________ Леонід СОРОКОТЯГ
31 грудня 2025 року

АКТ № 12/2025
списання пального, використаного електрогенератором

Складений відповідальною особою – майстром Тесленком М. І.

на підставі Журналу обліку роботи електрогенераторної установки за грудень 2025 року.

1. Дані про генератор

· модель: «Кентавр КБГ 605Е/3»,
· потужність: 6,2 кВт,
· вид пального: бензин АІ-92.
2. Результати роботи генератора

· відпрацьовано часу: 3,42 год,
· фактичне навантаження: 3,5–4,0 кВт,
· вироблено електроенергії:

· 1,92 × 4,0 = 7,68 кВт·год

· 1,50 × 3,5 = 5,25 кВт·год
Разом: 12,93 кВт·год.
3. Списання пального

	№
	Вид пального
	Од. виміру
	Кількість, л
	Підстава

	1
	Бензин АІ-92
	л
	4,0
	Робота електрогенератора для забезпечення господарської діяльності


4. Розрахунок за нормами

Норма витрат, затверджена наказом ТОВ «ПЛЕС»: 0,5 л/1 кВт·год

· нормативна витрата: 12,93 × 0,5 = 6,47 л,
· фактична витрата: 4,0 л.
Фактична витрата менша за нормативну, що пояснюється: роботою генератора з частковим навантаженням; короткими періодами роботи; задовільним технічним станом обладнання.

5. Залишки пального

· залито протягом місяця: 5 л,
· використано: 4 л,
· залишок на кінець місяця: 1 л.
Відповідальна особа ____________ Микола ТЕСЛЕНКО
Бухгалтер ____________ Наталя ТИМКО
[image: image1.png]-EA.
B uteka.ua



 

[image: image1.png]